## raw data
DATE | LATITUDE | LONGITUDE | TIME | POINT ID | TEMPERATURE(Celsius) | SALINITY_original(ppK) | water sample taken? | Salinity corrected (see "lab correction sheet")
2005-05-19 | 139.8212 | -34.2213 | 10:53:38 AM | 1 | 15 | 37.1 | NO | 26.4619
2005-05-19 | 139.8217 | -34.2214 | 10:59:05 AM | 2 | 14.9 | 37.4 | NO | 26.6406
2005-05-19 | 139.8225 | -34.2216 | 11:02:26 AM | 3 | 14.6 | 36.7 | NO | 26.2238
2005-05-19 | 139.8233 | -34.2217 | 11:06:21 AM | 4 | 14.8 | 35.6 | YES | 25.5688
2005-05-19 | 139.8241 | -34.2219 | 11:10:27 AM | 5 | 14.8 | 35.3 | NO | 25.3902
2005-05-19 | 139.8249 | -34.2221 | 11:12:49 AM | 6 | 14.9 | 35.6 | NO | 25.5688
2005-05-19 | 139.8255 | -34.2224 | 11:18:45 AM | 7 | 14.9 | 34.8 | NO | 25.0925
2005-05-19 | 139.8261 | -34.2225 | 11:23:32 AM | 8 | 15.1 | 35.4 | NO | 25.4498
2005-05-19 | 139.8266 | -34.2227 | 12:27:24 PM | 9 | 16 | 35.8 | YES | 25.6879
2005-05-19 | 139.8272 | -34.2227 | 12:34:12 PM | 10 | 16.3 | 34.5 | NO | 24.9139
2005-05-19 | 139.8277 | -34.2228 | 12:42:07 PM | 11 | 16 | 34.2 | NO | 24.7353
2005-05-19 | 139.8283 | -34.223 | 12:46:42 PM | 12 | 16.2 | 34.8 | YES | 25.0925
2005-05-19 | 139.829 | -34.2231 | 12:53:51 PM | 13 | 15.8 | 35.2 | NO | 25.3307
2005-05-19 | 139.8295 | -34.2233 | 12:58:53 PM | 14 | 16 | 34.1 | NO | 24.6757
2005-05-19 | 139.83 | -34.2234 | 1:02:13 PM | 15 | 15.5 | 34.5 | NO | 24.9139
2005-05-19 | 139.8305 | -34.2236 | 1:05:51 PM | 16 | 15.5 | 34.8 | NO | 25.0925
2005-05-19 | 139.8308 | -34.2236 | 1:12:08 PM | 17 | 15.6 | 34.9 | NO | 25.1521
2005-05-19 | 139.8265 | -34.2239 | 1:33:37 PM | 18 | 16 | 34.2 | NO | 24.7353
2005-05-19 | 139.8265 | -34.2233 | 1:39:23 PM | 19 | 16 | 34 | NO | 24.6162
2005-05-19 | 139.8267 | -34.2222 | 1:43:51 PM | 20 | 16.3 | 34.8 | NO | 25.0925
2005-05-19 | 139.8269 | -34.2217 | 1:51:16 PM | 21 | 16.2 | 34.9 | NO | 25.1521
2005-05-19 | 139.8266 | -34.2212 | 1:57:05 PM | 22 | 16.2 | 35 | NO | 25.2116
2005-05-19 | 139.8266 | -34.2207 | 2:02:18 PM | 23 | 16.9 | 35.9 | NO | 25.7475
2005-05-19 | 139.8267 | -34.2203 | 2:06:27 PM | 24 | 17.1 | 36.7 | YES | 26.2238
2005-05-19 | 139.8269 | -34.2196 | 2:18:25 PM | 25 | 17.7 | 37.9 | NO | 26.9383
2005-05-19 | 139.8273 | -34.219 | 2:23:11 PM | 26 | 18.2 | 38.2 | NO | 27.1169
2005-05-26 | 139.8201 | -34.2209 | 9:20:45 AM | 1 | 16.2 | 37.8 | NO | 26.8787
2005-05-26 | 139.8212 | -34.2212 | 9:25:43 AM | 2 | 16.1 | 37.9 | YES | 26.9383
2005-05-26 | 139.8223 | -34.2214 | 9:32:18 AM | 3 | 16.1 | 37.5 | NO | 26.7001
2005-05-26 | 139.8237 | -34.2218 | 9:39:11 AM | 4 | 16.1 | 38.2 | NO | 27.1169
2005-05-26 | 139.8248 | -34.2221 | 9:44:34 AM | 5 | 16.1 | 38.3 | YES | 27.1764
2005-05-26 | 139.826 | -34.2224 | 9:48:48 AM | 6 | 16 | 37.4 | NO | 26.6406
2005-05-26 | 139.8271 | -34.2228 | 10:19:08 AM | 7 | 14.5 | 36.5 | NO | 26.1047
2005-05-26 | 139.8283 | -34.2232 | 10:27:35 AM | 8 | 14.8 | 36 | YES | 25.807
2005-05-26 | 139.8295 | -34.2235 | 10:35:40 AM | 9 | 12.8 | 31.2 | NO | 22.9491
2005-05-26 | 139.8306 | -34.2238 | 10:40:29 AM | 10 | 12.8 | 32 | YES | 23.4254
2005-05-26 | 139.8256 | -34.2274 | 11:10:08 AM | 11 | 16.5 | 37.9 | NO | 26.9383
2005-05-26 | 139.8258 | -34.2264 | 11:15:37 AM | 12 | 16.3 | 37.9 | YES | 26.9383
2005-05-26 | 139.826 | -34.2251 | 11:21:52 AM | 13 | 15.1 | 36.2 | NO | 25.9261
2005-05-26 | 139.8265 | -34.2242 | 11:24:59 AM | 14 | 14.5 | not recorded | NO
2005-05-26 | 139.8266 | -34.2231 | 11:32:17 AM | 15 | 14.4 | 30.3 | YES | 22.4132
2005-05-26 | 139.8268 | -34.2219 | 11:37:11 AM | 16 | 14.2 | 34.1 | NO | 24.6757
2005-05-26 | 139.827 | -34.2212 | 11:47:20 AM | 17 | 14.7 | 32.2 | NO | 23.5445
2005-05-26 | 139.8273 | -34.2201 | 11:52:05 AM | 18 | 15 | 34.8 | YES | 25.0925
2005-05-26 | 139.8281 | -34.2194 | 11:56:06 AM | 19 | 15 | 24.1 | YES | 18.7217
2005-05-27 | not recorded | not recorded | not recorded | 20 | 13.9 | 26.7 | NO | 20.2698

## lab correction
Salinity was measured in lab (Melbourne Uni, 6-Jun_05) after proper calibration of TPS-WP84 probe.
DATE | LATITUDE | LONGITUDE | TIME | POINT ID | TEMPERATURE (Celsius) | SALINITY_original (ppK) | water sample taken | SALINITY_lab (ppK) | Salinity corrected
2005-05-19 | 139.8233 | -34.2217 | 11:06:21 AM | 4 | 14.8 | 35.6 | YES | 25.7 | 25.5688
2005-05-19 | 139.8266 | -34.2227 | 12:27:24 PM | 9 | 16 | 35.8 | YES | 25.7 | 25.6879
2005-05-19 | not recorded | not recorded | 12:46:42 PM | 12 | 16.2 | 34.8 | YES | 25.3 | 25.0925
2005-05-19 | 139.8267 | -34.2203 | 2:06:27 PM | 24 | 17.1 | 36.7 | YES | 25.3 | 26.2238
2005-05-26 | 139.8212 | -34.2212 | 9:25:43 AM | 2 | 16.1 | 37.9 | YES | 27.6 | 26.9383
2005-05-26 | 139.8248 | -34.2221 | 9:44:34 AM | 5 | 16.1 | 38.3 | YES | 26.3 | 27.1764
2005-05-26 | 139.8283 | -34.2232 | 10:27:35 AM | 8 | 14.8 | 36 | YES | 25.3 | 25.807
2005-05-26 | 139.8306 | -34.2238 | 10:40:29 AM | 10 | 12.8 | 32 | YES | 23.4 | 23.4254
2005-05-26 | 139.8258 | -34.2264 | 11:15:37 AM | 12 | 16.3 | 37.9 | YES | 27.6 | 26.9383
2005-05-26 | 139.8266 | -34.2231 | 11:32:17 AM | 15 | 14.4 | 30.3 | YES | 23.4 | 22.4132
2005-05-26 | 139.8273 | -34.2201 | 11:52:05 AM | 18 | 15 | 34.8 | YES | 25.3 | 25.0925
2005-05-26 | 139.8281 | -34.2194 | 11:56:06 AM | 19 | 15 | 24.1 | YES | 18.2 | 18.7217